佛光大學採購■財物□勞務□工程規格書 
	採購名稱：校內各棟及林美寮、百萬興學會館消防設備故障改善

	項次        
	品    名
	   規    格
	數 量
	採購用途說明

	
	硬體設備:

1. 10P ABC 乾粉滅火器性能檢測費
2. 20P ABC 乾粉滅火器性能檢測費
3. 滅火器鋼瓶鏽蝕更新10P乾粉滅火器(含報廢處理費)
4. 10P CO2滅火器失壓性能檢測費
5. 滅火器標示牌(壓克力)
6. 照明燈新品(LED全電壓壁掛式)

7. 照明燈新品(LED全電壓崁頂式)
8. 標示燈新品(小型單面LED型)

9. 標示燈新品(小型雙面LED型)
10. 避難方向標示燈(LED型)
11. 緊急照明燈蓄電池
12. 標示燈蓄電池
13. 照明燈配電源工料
14. 方向標示燈移位配電源工料費
15. 火警總機24V預備電池
16. 差動感應器
17. 差動感應器(挑高)
18. 偵煙感應器
19. 定溫感應器(挑高)
20. 增設定溫感應器
21. 手動發信器
22. 火警鈴 
23. 火警標示燈(LED)
24. 避難器具操作說明書
25. 避難器具標示牌
26. 更換緩降機箱體
27. 緩降機本體卡死
28. 增設５Ｗ壁掛式喇叭 
29. ５Ｗ壁掛式喇叭
30. 排煙手動開關
31. 消防、泡沫、撒水泵浦電源燈
	10P ABC
20P ABC
10P乾粉滅火器
10P CO2
壓克力
SH-24E-D
SH-37E-AF
SH-123CSR
SH-123CSR
SH-123CSR
3.6V
3.6V 700A
1.2 2C  380∘耐熱線
1.2 2C  380∘耐熱線
24V
YHR-871
YHR-871

YH-0131
YH-9920
YH-9920
SH-MSD
CT-FE
SH-FSL-S
壓克力30×60cm)
壓克力
(C.D)
(C.D)
SH-5W-ABS
SH-5W-ABS
SH-48
TPR302
	3
11
18
1
7
35
58
43
2
1
10
9
4
1
2
32
18
14
3
3
18

19
7
9
3

1
2
3
6
2
3
	 115年度全校消防安全設備已檢查完畢，惟校內各棟消防設備經統計後，仍有部分須改善修繕,俟修繕完成後，再將檢查資料送交當地消防機關備查，消防機關會不定期到校抽檢。

	
	32. 泡沫手動開關盒(SH-5)
33. 泡沫幫浦壓力桶壓力開關故障修復
34. 消防泵浦電源燈
35. 室內幫浦主閥故障維修 
36. 泡沫幫浦電壓表故障更新
37. 流量計阻塞清理  
38. 排煙手動前有障礙移位處理
39. 1.5" 15米消防水帶(因超過使用年限)
40. 消防箱門開關
41. 泡沫泵浦過載燈更新(AC220V附變壓器)
	SH-5
KHS-110
FIG071
600V
1.5" 15米
AC220V
	1
4
1
2
1
2
1
2
2
1

	

	■保固期限：自驗收合格之日起，保固  1  年。
■履約期限：民國 115   年 07   月  31  日前。

□後續擴充---擴充期間：            金額或數量：               

如須擴充須敘明得擴充之項目、內容或其金額、數量或期間上限：就該標的於○年內擴充○元

	請購人員
	林正權
	分機號碼
	11321


◎本案規格內容係依政府採購法第26條訂定：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。
機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。
招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。
※訂規格注意事項
申請單位訂規格、需求很重要，注意不要違反採購法「辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。」
(一)廠商與學校間之招標、審標、決標、訂約、履約及驗收之爭議，得依政府採購法及相關規定向本校提出異議、申訴或履約(請注意履約管理部分由使用單位管理)爭議調解。
(二)規範無法以精確之方式說明招標要求，請加註如「或同等品」字樣。未加註者，將有「三、規格限制競爭：採購指定特定廠牌之規格或型號或特定國家或協會之標準而未允許同等品。」之慮。
(三)規格需提到廠牌:
    規格若需提到廠牌，需提A或B或C廠牌或同等品，方符合採購法第26條規定。
(四)不要抄襲特定廠商之規格:
在擬訂規格時需注意「三、規格限制競爭：抄襲特定廠商之規格資料」情事發生之慮。
  (五)超出需求或與需求無關之規格
在擬訂規格時需注意「三、規格限制競爭： 超出需求或與需求無關之規格」情事發生之慮。
   (六)開規格不可要求
(1) 不可要求投標時須檢附原廠製造證明、原廠代理證明、原廠願意供應證明、原廠品質保證書。建議可以得標驗收要求廠商附出廠證明或新品證明等。
(2)不可要求限定國內廠商投標時須檢附與國外廠商技術合作之證明。
(3)不可要求限取得正字標記而未允許同等品競標，或以ISO9000系列驗證證書作為產品規範。
[image: image1.png]ARG ORAE )3T 2R A R 26
il -

4 CDEEB S

% B he A5  DENON DN-C6153 B & &4

1 ~ =T # #%CD-R/RWEMP3 -

2~ +/-12%F A H A -

3 BRI AL~ TRMBUE R AL - AR -

4~ HEERE © 20Hz-20kHz -

5 Mtk : 107dB(4) R E -

6~ Bcfr#y i RCAFI %4 -



  [image: image2.png]R

AR (FAE )3T T 27 A B TR A 26

IR

#E

i

BEMBIEN R G A8
-“FEMREHEHES R
-RA R A E (R ELONFRTF)
-RA AR B (RESDFRTF)
~FIRRE A R e S (R E100
AT %280cmiA T )
~FIRAERE$E (& 800cm > X *
420cm)

L#ESEMEREE
B (Rz#mEm10%
UA) -

2. 36 TR EN B 5 ARAT
ARBAEEERZEEX
HA] > B b3 AR
M - md B 84T
B o





