佛光大學教學大樓廁所蹲式馬桶改裝案 需求規範書

- 施作範圍: 教學大樓

- 現況概述:提升住宿品質，改善生活環境，同時兼顧節能需求。

- 現況要求：

廠商應給付之標的及工作事項：蹲式馬桶汰換坐式馬桶數量10顆

蹲式馬桶汰換數量及位置：本校教學大樓蹲式馬桶10顆

工作內容：

一、舊有蹲式馬桶及附屬設施拆除及清運。

二、安裝坐式馬桶、管線配管及地面復原、環境清潔。

(為利後續維護及統一採購零件，優先規劃「和成」廠牌之馬桶(或同等品)，原馬桶C4384目前已停產，後續改用CS4394Gdb可相容，須金級省水）

三、每間廁所門上需標識「坐式」或「蹲式」字樣。

四、地磚復原，洩水方向一律朝外。

- 費用

施作所需支付之費用（包括施作材料、保險、規費、驗收、安裝保固1年等費用），均由得標廠商支付；另外本案需設有專案負責人一名，專司與業主溝通協調工作。

- 廠商施作範圍

- 廠商無法依業主之現場需求變更者，業主得終止或解除契約。

- 本案安裝坐式馬桶、管線配管、浴廁搗擺隔間及地面復原、環境清潔。

- 自完成驗收後安裝保固1年。

- 得標廠商需配合業主相關作業之需求，彈性調整施作時間（例如利用例假日及（或）夜間施作等）。

- 本案承裝資格：

投標廠商之基本資格須符合以下任一資格：

- 具公司登記

- 具商業登記

- 廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅

- 除上述外之其他資格

- 凡政府登記合格之室內裝修業，包括室內裝修業(代碼: E801060)或室內裝潢業 (代碼: E801010)，且無不良紀錄者（詳政府採購法第103條規定）

- 現場勘查證明書、禁止轉包切結書。

投標時必須檢附以上證明文件。

- 注意事項：

      - 本案施工時間需配合業主相關作業之需求，彈性調整施作時間（例

如利用例假日及（或）夜間施作等），如施作內容非打鑿、拆除等噪音塵害作業，經徵詢機關同意後，可安排於平日施作。

      - 廠商需於施工前與機關協調施工日期、預計期程、施工動線與安全衛生等事宜，且需配合本府門禁管制，並視機關需求調整、暫停或延後施工作業，廠商不得要求額外費用；若因廠商疏忽所引起之財物損失及安全事件，廠商應負一切安全及賠償責任。

      - 施工時應善盡本府原有設備之保護責任，施工期間所發生之公物損壞，廠商應負責修復或賠償，施工範圍內有受損可能之各項財物，必要時應予移走或覆蓋足以保護之設施。

      - 施工中所衍生之廢棄物，不得留置於現場、府內或丟棄於本府資源回收室。

      - 施工期間，廠商應遵照勞動基準法及相關法規規定，確實辦理安全衛生管理工作，並應加強安全衛生管理與維護，避免職業災害發生；倘若發生意外，造成傷亡之情事，得標廠商均需負所有刑、民事責任。

      - 廠商僱用之勞工，因其本身故意或過失，發生工作安全上之意外傷亡事故，致侵害本校及第三者之權益時，概由廠商負完全責任，本校得向廠商要求損害賠償。

      - 本案以現場實際狀況為準，廠商務必親至現場會勘。倘因事前疏忽未落實會勘而導致日後發生爭議或額外項目時，一經簽約，不得以任何理由要求加價。

- 安全衛生：

承攬商於施作前、中、後，需自主管理遵守職業安全衛生及場地清潔等相關規定。

    - 承攬商需依「職業安全衛生法」及相關規定，實施勞工安全衛生管理作業，機關對於承攬商、分包廠商（再承攬商)及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。惟於勞工職業災害，如依職業安全衛生法等有關法律規定，依法應由機關、承攬商雙方負連帶補償責任時，機關就其所補償部分，得向承攬商求償。

    - 承攬商（含分包廠商（再承攬商)及其人員)於契約期間內之工作一切安全意外責任，由得承攬商自行負責與機關無涉。

    - 驗收所需之人力、工具及物料等，概由廠商負責提供，申報驗收時，竣工結案報告必須包含下列指定文件裝訂成冊:

- 得標廠商基本資料:

- 具公司登記

- 具商業登記

- 廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅

- 除上述外之其他資格

- 凡政府登記合格之室內裝修業，包括室內裝修業(代碼: E801060)或室內裝潢業 (代碼: E801010)，且無不良紀錄者（詳政府採購法第103條規定）

- 施作前、施做中、施作後照片。

拾壹、特別規定

一、本案得標廠商必須於115年08月31日前完成各項驗收。

二、技術規格及場地會勘:

聯絡人 林先生，電話：03-9871000轉11321。

代理人 劉先生，電話：03-9871000轉11322。

有關招標文件等相關事宜(如:押標金、合約書、廠商資格等)

聯絡人 林小姐，電話：03-9871000轉11332。

拾貳、附件

一、附件A：現場勘查證明書

二、附件B：禁止轉包切結書

附件A

現 場 勘 查 證 明 書

本公司參加「雲水軒及懷恩館蹲式馬桶改善成坐式馬桶案」，已親至現場勘查，並瞭解現場各項狀況，謹切結本公司或廠商參加投標並得標時，保證願依現場實際需要詳實估算，遵照實際情形施作，並對契約相關規定及內容絕無異議。

廠商名稱：

負 責 人：

廠商地址：

中華民國  年  月  日

===========================================================

注意事項：

一、投標廠商於查看現場時，憑本單前往查看，且不得將廠商名稱資訊曝光，敬請配合。

二、本證明為投標證明文件，投寄時請封入證件封套。

本案場地現勘連絡人或其授權代理人簽章：

（現場勘查證明，無簽章者無效）

附件B：禁止轉包切結書

【禁止轉包切結書】

立切結書人 [廠商名稱] 參與 佛光大學 之佛光大學教學大樓廁所蹲式馬桶改裝案（案號：[案號]）採購案，為確保遵守《政府採購法》第 65 條及第 66 條規定，特此切結如下：

1、本廠商承諾對於本案之全部工程/勞務，均自行履行，絕無將合約

轉包（即將標的全部或主要部分，或非主要部分轉包予不具備能

力之廠商）予其他廠商或個人。

2、本廠商理解並遵守，若有分包行為，亦僅限於技術、勞務、材料

之分包，且分包廠商均具備專業履約能力，並符合相關法令規

定。

3、若本廠商違反上述規定，將無條件同意機關終止或解除契約，並

沒收全部保證金及履約保證金，且自負法律責任（包含政府採購

法第101條至103條之停權處分）。

4、本切結書為合約附件，具同等法律效力。

此致 佛光大學

立切結書人：

負責人：

地址：

（請加蓋公司章及負責人印鑑）

中華民國 年 月 日