[bookmark: _Hlk162958791][bookmark: _Hlk203377793]佛光大學教學大樓廁所蹲式馬桶改裝案 需求規範書

1、 施作範圍: 教學大樓

2、 現況概述:提升住宿品質，改善生活環境，同時兼顧節能需求。

3、 現況要求：
   廠商應給付之標的及工作事項：蹲式馬桶汰換坐式馬桶數量10顆
   蹲式馬桶汰換數量及位置：本校教學大樓蹲式馬桶10顆
     工作內容：
 一、舊有蹲式馬桶及附屬設施拆除及清運。
 二、安裝坐式馬桶、管線配管及地面復原、環境清潔。
(為利後續維護及統一採購零件，優先規劃「和成」廠牌之馬桶(或同等品)，原馬桶C4384目前已停產，後續改用CS4394Gdb可相容，須金級省水）
 三、每間廁所門上需標識「坐式」或「蹲式」字樣。
四、地磚復原，洩水方向一律朝外。
4、 費用
施作所需支付之費用（包括施作材料、保險、規費、驗收、安裝保固1年等費用），均由得標廠商支付；另外本案需設有專案負責人一名，專司與業主溝通協調工作。
5、 廠商施作範圍
1. 廠商無法依業主之現場需求變更者，業主得終止或解除契約。
2. 本案安裝坐式馬桶、管線配管、浴廁搗擺隔間及地面復原、環境清潔。
3. 自完成驗收後安裝保固1年。
4. 得標廠商需配合業主相關作業之需求，彈性調整施作時間（例如利用例假日及（或）夜間施作等）。
6、 本案承裝資格：
投標廠商之基本資格須符合以下任一資格：
1. 具公司登記
2. 具商業登記
3. 廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅
4. 除上述外之其他資格
5. 凡政府登記合格之E599010 配管工程業，且無不良紀錄者（詳政府採購法第103條規定）
6. 現場勘查證明書、禁止轉包切結書。
      投標時必須檢附以上證明文件。

7、 注意事項：
1、 本案施工時間需配合業主相關作業之需求，彈性調整施作時間（例 
如利用例假日及（或）夜間施作等），如施作內容非打鑿、拆除等噪音塵害作業，經徵詢機關同意後，可安排於平日施作。
2、 廠商需於施工前與機關協調施工日期、預計期程、施工動線與安全衛生等事宜，且需配合本府門禁管制，並視機關需求調整、暫停或延後施工作業，廠商不得要求額外費用；若因廠商疏忽所引起之財物損失及安全事件，廠商應負一切安全及賠償責任。
3、 施工時應善盡本府原有設備之保護責任，施工期間所發生之公物損壞，廠商應負責修復或賠償，施工範圍內有受損可能之各項財物，必要時應予移走或覆蓋足以保護之設施。
4、 施工中所衍生之廢棄物，不得留置於現場、府內或丟棄於本府資源回收室。
5、 施工期間，廠商應遵照勞動基準法及相關法規規定，確實辦理安全衛生管理工作，並應加強安全衛生管理與維護，避免職業災害發生；倘若發生意外，造成傷亡之情事，得標廠商均需負所有刑、民事責任。
6、 廠商僱用之勞工，因其本身故意或過失，發生工作安全上之意外傷亡事故，致侵害本校及第三者之權益時，概由廠商負完全責任，本校得向廠商要求損害賠償。
7、 本案以現場實際狀況為準，廠商務必親至現場會勘。倘因事前疏忽未落實會勘而導致日後發生爭議或額外項目時，一經簽約，不得以任何理由要求加價。

8、 安全衛生：
承攬商於施作前、中、後，需自主管理遵守職業安全衛生及場地清潔等相關規定。
1、 承攬商需依「職業安全衛生法」及相關規定，實施勞工安全衛生管理作業，機關對於承攬商、分包廠商（再承攬商)及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。惟於勞工職業災害，如依職業安全衛生法等有關法律規定，依法應由機關、承攬商雙方負連帶補償責任時，機關就其所補償部分，得向承攬商求償。 
2、 承攬商（含分包廠商（再承攬商)及其人員於契約期間內之工作一切安全意外責任，由得承攬商自行負責與機關無涉。
3、 驗收所需之人力、工具及物料等，概由廠商負責提供，申報驗收時，竣工結案報告必須包含下列指定文件裝訂成冊: 
(1) 得標廠商基本資料:
· 具公司登記
· 具商業登記
· 廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅
· 除上述外之其他資格
· 凡政府登記合格之E599010 配管工程業，且無不良紀錄者（詳政府採購法第103條規定）
(2) 施作前、施做中、施作後照片。


拾壹、特別規定
[bookmark: _GoBack]   一、本案得標廠商必須於115年09月08日前完成各項驗收。
   二、技術規格及場地會勘:
       聯絡人 林先生，電話：03-9871000轉11321。
       代理人 劉先生，電話：03-9871000轉11322。
       有關招標文件等相關事宜(如:押標金、合約書、廠商資格等)
       聯絡人 林小姐，電話：03-9871000轉11332。
 
拾貳、附件
一、附件A：現場勘查證明書
二、附件B：禁止轉包切結書
 



附件A
現 場 勘 查 證 明 書
    本公司參加「雲水軒及懷恩館蹲式馬桶改善成坐式馬桶案」，已親至現場勘查，並瞭解現場各項狀況，謹切結本公司或廠商參加投標並得標時，保證願依現場實際需要詳實估算，遵照實際情形施作，並對契約相關規定及內容絕無異議。

廠商名稱：
負 責 人：
廠商地址：

中華民國  年  月  日

===========================================================

注意事項： 
一、投標廠商於查看現場時，憑本單前往查看，且不得將廠商名稱資訊曝光，敬請配合。 
二、本證明為投標證明文件，投寄時請封入證件封套。 



	

本案場地現勘連絡人或其授權代理人簽章：

（現場勘查證明，無簽章者無效）
       







附件B：禁止轉包切結書
【禁止轉包切結書】

立切結書人 [廠商名稱] 參與 佛光大學 之佛光大學教學大樓廁所蹲式馬桶改裝案（案號：[案號]）採購案，為確保遵守《政府採購法》第 65 條及第 66 條規定，特此切結如下：

1、本廠商承諾對於本案之全部工程/勞務，均自行履行，絕無將合約
   轉包（即將標的全部或主要部分，或非主要部分轉包予不具備能
   力之廠商）予其他廠商或個人。
2、本廠商理解並遵守，若有分包行為，亦僅限於技術、勞務、材料
   之分包，且分包廠商均具備專業履約能力，並符合相關法令規
   定。
3、若本廠商違反上述規定，將無條件同意機關終止或解除契約，並
   沒收全部保證金及履約保證金，且自負法律責任（包含政府採購
   法第101條至103條之停權處分）。
4、本切結書為合約附件，具同等法律效力。 

   此致 佛光大學




立切結書人：
負責人：
地址：
（請加蓋公司章及負責人印鑑）



中華民國 年 月 日

