建築物外牆清洗施工規範
第一條：工程名稱與範圍
· 工程名稱：大樓外牆清洗維護工程
· 施工地點：雲起樓、雲來集、雲慧樓、香雲居等大樓外牆
· 清洗範圍：全棟外牆磁磚、玻璃帷幕、金屬包板、女兒牆及指定之露台（詳如報價單或施工明細表）。 
第二條：工程期限
· [bookmark: _GoBack]自民國115年09月10日起至115年10月12日止完工。
· 若因天候因素（如雨天、強風等不宜高空作業之情況）或不可抗力因素，工作天數得由雙方同意順延。
第三條：施工方式與安全衛生規範
1. 乙方高空作業人員必須符合勞動部職業安全衛生法相關規定，配備合格之安全帶、安全索、防墜器，並具備高空繩索或吊籠操作等法定專業證照。
2. 施工前必須於地面設置安全警戒範圍及圍籬，並派員管制，以維護行人及車輛安全。
3. 乙方所使用之清洗藥劑須為中性或不傷外牆磁磚、玻璃帷幕、鋁包板之環保藥劑，並於施工前提供藥劑成份說明。嚴禁使用強酸（如洗石水、鹽酸）或強鹼，若因藥劑使用不當導致外牆白華、變色、鏽蝕，乙方需負復原與賠償責任。
4. 施工期間乙方應善盡防護義務。若因清洗藥劑、水壓、工具掉落或施工不當，導致大樓外牆磁磚脫落、滲水至住戶室內、住戶汽機車、遮雨棚、冷氣室外機等財產受損，乙方應負無條件修復或全額賠償之責。
5. 施工期間如需使用公共水電，應依約定位置接用。每日施工完畢後，乙方需將地面汙水、垃圾清理乾淨，恢復環境整潔。
第四條：保險與責任歸屬
1. 保險投保：乙方於施工前應依規定為現場施工人員投保高額之營繕承包人意外險及公共意外責任險（最低保額每一人新台幣300萬，每一事故不低於1500萬元），並將保單影本交予甲方存查，否則不得進場施工。 
2. 乙方承諾所有現場施工人員均已接受勞安培訓並投保勞保。施工期間之勞工安全衛生管理概由乙方全權負責。若發生任何勞安意外或傷亡，由乙方承擔一切法律及賠償責任，概與甲方無涉。若因此導致甲方商譽受損或遭管機關裁罰，乙方應負賠償責任。
第五條：驗收與保固
1. 工程完工後，乙方應清理現場。由甲乙雙方共同進行外觀檢視驗收。
2. 若局部清洗不潔，乙方應於接到甲方通知後3日內改善完畢。





附件A
現 場 勘 查 證 明 書
    本公司或廠商參加佛光大學「115年度外牆清潔案」採購案，已親至現場勘查，並瞭解現場各項狀況，謹切結本公司或廠商參加投標並得標時，保證願依現場實際需要詳實估算，遵照實際情形施作，並對契約相關規定及施作內容絕無異議。

 廠商名稱：
負 責 人：
廠商地址：

中華民國  年  月  日

===========================================================

注意事項： 
一、投標廠商於查看現場時，憑本單前往查看，且不得將廠商名稱資訊曝光，敬請配合。 
二、本證明為投標證明文件，投寄時請封入證件封套。 



	本案連絡人：林珮瑀小姐
	

	電      話：03-9871000分機11312



本案連絡人或其授權人簽章：

（本證明無現場連絡人或其授權人簽章者無效）









