變更作業風險評估表

| 變更案件名稱： |  |  |  | 評估日期： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 簡述變更事項： 一、現行作業情形： 二、預定執行之變更： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評估人員： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 區分 | 評估項目 |  |  | 是 | 否 | 不適用 |  | 管理單位 評估結果 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1. 建築物配置 | 1.1 建築物變更是否符合營建、消防及相關安全法規？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
|  | 1.2 建築物變更、設施設備配置修改是否會影響機具、運輸車輛等作業？及其他設備、人員之動線，而造成碰撞、倒塌、掉落等危害？是否需增設柵門、警示燈、警報蜂鳴器、減速凸坡或以作業區警戒標示、專人指揮、監視、限速等管理控制？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
|  | 1.3 建築物電力系統變更是否會在電力負載上產生新的風險？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
|  | 1.4 修改或變更後之易燃性液體或氣體是否仍適用於原電氣防爆區劃及防火區劃？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
|  | 1.5 是否產生新的引火源(包括熱表面、機械火花、靜電、電弧等)？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
|  | 1.6 氣體偵測系統、消防水系統、警報系統、防溢堤或排水系統是否需要修改以適應新的變更？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
| 2. 捲夾倒塌預防 | 2.1 與安全有關之關鍵性的警報、連鎖系統、緊急停止開關是否因系統修改而處於另一種新的狀態？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
|  | 2.2 轉動機械、設備操作及維修保養是否產生新的捲夾點？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
|  | 2.3 是否需增設護蓋、護罩、護網、護欄、護圍、緊急停止開關、斷電/掛卡隔離點及其他安全措施？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
|  | 2.4 是否因工件、物料、機械、設備之吊放、堆積、擺放、固定方式改變而產生新的風險？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
| 區分 | 評估項目 |  |  | 是 | 否 | 不適用 |  | 管理單位 評估結果 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 3. 墜落掉落預防 | 3.1 變更是否會影響機械設備操作、吊掛、定檢、維修等作業，而產生新的墜落/掉落風險？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
|  | 3.2 是否會產生新的高處作業(施工架、工作台、工件吊掛及夾裝等作業)？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
|  | 3.3 是否可以降低施工高度、採用高空工作車等方式減少墜落風險？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
|  | 3.4 是否需增設護欄、護蓋、上下設施、直梯護籠及垂直安全母索?或購置工作台、高空防墜器、安全母索、背負式安全帶？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
|  | 3.5 是否改變伸臂式起重機過負荷預防裝置設置的需求？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |
| 4. 感電預防 | 4.1 場地或施工方法之變更是否涉及高壓電與低壓電？ □ 高壓電 □ 低壓電 |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
|  | 4.2 高壓電是否已以人員安全距離、斷電等方式管制以避免感電/電弧灼傷？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
|  | 4.3 是否以下列方式進行危害控制？ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ |
|  | 4.3.1 單相110V電源回路裝設高感度漏電斷路器、插座更新為三孔式(接地)。 |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
|  | 4.3.2 室外、潮濕場所電氣設備設置高感度漏電斷路器。 |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
|  | 4.3.3 交流電焊機設置自動電擊防止裝置。 |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
|  | 4.3.4 電氣設備接地，帶電部分設置防止接觸之安全措施。 |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
|  | 4.3.5 設置110~220V/24V AC供應電源。 |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
|  | 4.3.6 人員容易接觸部分以圍籬、隔離板、套管等加以隔離及使用電氣安全護具。 |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
|  | 4.3.7 維修作業標示、斷電/掛卡。 |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
| 5. 作業指導書與技術文件 | 5.1 機械與儀器圖是否有需要更新？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
|  | 5.2 新的安全資料表是否提供予現場作業及維修單位？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
|  | 5.3 開機、正常停機與緊急停機之狀況與程序是否需重新檢討？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
|  | 5.4 配線圖與電力系統圖是否需要更新？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
|  | 5.5 設備檔案是否針對加入的壓力容器、儲槽或新設備加以更新？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
|  | 5.6 排水溝與地下管道圖是否需要更新？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
|  | 5.7 警報序列及其安全測試程序是否需要再建立？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
|  | 5.8 其他必要的維修測試與檢查程序是否需要建立？ |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
| 區分 | 評估項目 |  |  | 是 | 否 | 不適用 |  | 管理單位 評估結果 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合 |
| 6. 本次修改之規模經過以上評估後，是否還需要依危害鑑別與風險評估作業程序執行或進行進一步的危害鑑別、風險評估及決定控制措施？ |  |  |  | □ | □ | □ |  | □ |  | □ |
| 申請單位 |  | 承辦人： | 二級主管： |  | 一級主管： |  |  |  |  |  |
| 管理單位 |  | - 同意 □ 不同意 承辦人： | 二級主管： |  | 一級主管： |  |  |  |  |  |